兰州交通大学实验室安全自查项目对照表
单位：              实验室地址：                                      负责人：             检查日期：  年  月  日
	序号
	内 容
	标 准
	具 体 要 求
	补 充 说 明
	检查结果及得分

	
	
	
	
	
	标准
	得分
	主要问题

	1
	实验室安全责任制与安全管理制度
	实验室制定岗位责任制；安全管理制度，安全操作规程，应急预案；设专职安全员；安全检查、值班记录。
	实验室负责人和安全员标示牌；安全管理制度；安全操作规程；应急预案；置于实验室明显处。　　　 是□　否□
	
	10
	
	

	2
	实验室安全教育与培训
	实验室负责人对进入实验室工作的师生，进行必要的安全教育；

实验室管理人员定期安全学习。
	实验室安全教育资料；　 是□　否□

培训人员名单及考核记录；　
 是□　否□

专业安全学习证明材料。 是□　否□
	
	5
	
	

	3
	危险化学品与放射性物质、有害菌类及微生物、实验动物情况
	易燃、易爆危险化学品存放符合要求；
使用剧毒品、放射性物品人员有培训上岗证；

危险品试剂购进、使用记录；

剧毒化学品的储存管理必须严格遵守“五双制度”。
有专门存放试剂的库房，试剂领用台账清楚，专人管理。
	危险化学品储存、分类符合规定；

是□　否□

非防爆冰箱内存放易燃危险品试剂；

是□　否□
使用剧毒品、放射性物品人员有培训上岗证；                 是□　否□            
剧毒化学品的储存管理严格遵守“五双制度”。                有□　无□
有专门存放试剂的库房，试剂领用台账清楚，专人管理。       有□　无□
	易燃、易爆危险化学品存放数量不宜过多；
危险品试剂购进、使用记录；

试剂存放规范程度。
	15
	
	


兰州交通大学实验室安全自查项目对照表
	序号
	内 容
	标 准
	具 体 要 求
	补 充 说 明
	检查结果及得分

	
	
	
	
	
	标准
	得分
	主要问题

	4
	特种设备使用摆放情况
	实验室使用压力容器、气体钢瓶符合规范要求。
	压力容器及特种设备定期检验；
                       是□　否□

压力容器安全操作规程； 有□　无□

气体钢瓶支架或气瓶柜及固定装置。

                    有□　无□
	高压反应器及特种设备定期年检；专业维护；
气瓶摆放是否符合规范。
	5
	
	


	5
	电源与电器设施
	电闸、电线符合安全要求；
仪器设备、电加热设备、冰箱安装、使用符合规范。
	严禁使用不符合安全规范的电器。以下各项应符合规范：
电器设备安装牢固；      是□　否□
电源电线无老化、三相电源配比均匀；

                        是□ 否□
配有专用地线及漏电保护装置；
有□ 无□
电线、电闸、插座使用合理；

                        是□ 否□
电源线走向、标高及开关、插座位置安装符合要求；            是□ 否□
	地线是否牢固，有无乱拉电线、接线板，使用明火电炉；

电线、电闸、插座是否超负荷；
大功率电加热设备是否有超过使用年限；
有无电加热设备安全操作规程；

告知实验室人员：室内电闸旁应张贴“离开实验室拉闸断电”提示语。
	15
	
	


兰州交通大学实验室安全自查项目对照表
	序号
	内 容
	标 准
	具 体 要 求
	补 充 说 明
	检查结果及得分

	
	
	
	
	
	标准
	得分
	主要问题

	6
	消防器材与疏散通道
	有灭火器、沙箱、灭火毯等消防器材；

实验室布局合理，有疏散安全门和紧急疏散示意图；

疏散通道通畅，有疏散标志牌。
	灭火器配备数量达标，消防器材放置位置明显，便于取用；      是□ 否□
实验楼、室内疏散门口无堆积杂物，楼道通畅，有醒目疏散标志牌。

                        是□ 否□
	查看《安全出口》疏散标志牌亮度是否达标。灭火器是否在有效期内，是否放置在消防专用箱、架中。
	15
	
	1

	7
	实验操作人员安全防护设施及安全防护落实情况
	实验室有安全防护措施和防护用品及小药箱；
实验室通风、照明设施完好；
有监控报警等安全设施。
安全标识完整。

	喷淋器、洗眼器处于正常状态；

                        是□ 否□
通风橱运转正常，照明设施齐全完好；

是□ 否□
防护服、防护面具、防护眼镜、防护手套齐备；                是□ 否□
监控报警等安全设施正常。

                        是□ 否□
安全标识完整。          是□ 否□
	查看教师在学生做实验时是否在实验室；
教师、学生是否穿实验服；
操作具有潜在危险性实验时，是否配戴防护面具或护目镜。
	15
	
	

	8
	实验室环境保护及实验废弃物处置情况
	实验室废水、废气、废渣排放符合国家标准；危险废弃物集中收集统一处理。
	排风系统正常，有效排除实验室内有害气体；                  是□ 否□

无向下水道倾倒废液现象；是□ 否□

有危险废物存放容器。    是□ 否□
	废旧试剂是否有分类名称标识；
有无随意丢弃、随意摆放情况；

	10
	
	


兰州交通大学实验室安全自查项目对照表
	序号
	内 容
	标 准
	具 体 要 求
	补 充 说 明
	检查结果及得分

	
	
	
	
	
	标准
	得分
	主要问题

	9
	实验室物品摆放及卫生情况
	实验室内部整洁；实验台、实验仪器、家具放置有序，具备良好的教学环境；楼内走廊、实验室内部无障碍物，无垃圾、无废旧纸箱、泡沫包装等杂物。
	实验室卫生制度；        有□ 无□
垃圾桶内垃圾外溢；      有□ 无□

水截门完好，无跑、冒、滴漏；

有□ 无□

储物间整洁，无安全隐患。有□ 无□
	查看有无烟头、食品、易燃物、废弃包装等杂物。
	10
	
	


